德阳市消防救援支队“德阳市火灾调查技术中心” 火调仪器器材

市场价格调查产品清单

| - 序号 | 产品名称 | 计量单位 | 数量 | 是否 进口 | 市场参考价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 火灾调查VR仿真培训系统 | 项 | 1 | 否 | 100000 |
|  | 火灾现场外部无人机建模系统 | 项 | 1 | 否 | 60000 |
|  | 照相机及镜头 | 项 | 1 | 否 | 50000 |
|  | 短路磁性测试仪（剩磁仪） | 个 | 3 | 否 | 1800 |
|  | 火灾调查防护服 | 套 | 4 | 否 | 5500 |
|  | 防毒半面具 | 套 | 10 | 否 | 150 |
|  | 全防毒面具 | 套 | 6 | 否 | 650 |
|  | 头戴式宽幅勘查照明灯 | 个 | 6 | 否 | 1200 |

德阳市消防救援支队“德阳市火灾调查技术中心” 火调仪器器材

市场价格调查产品技术参数要求

| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 | 外观参考图片 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾调查VR仿真培训系统 | 为火调人员提供创新的沉浸式VR培训场景、全流程的VR交互、全要素的VR实训教学、云端的实训大数据分析与辅助决策，最终实现火调人员业务能力的快速提升。 1.火灾VR课件数量≥10个，且VR课件至少包含民宅、商铺、宿舍真实的不同火灾场景。 2.课件至少包括培训与考核两种类型。 3.具备不少于前期准备、现场保护、照相取证、询问走访、现场勘验（勘验工具使用、物证提取）、起火点认定等实操模拟及相关法律文书填制等功能。 4.必备功能：具备人物移动、视频提取、物证提取、场景切换、会话及笔录、勘验工具使用、相机拍摄、物证送检功能。 5.完成设定的火场调查任务的训练与考核。 6.具备VR课件在线和线下更新两种方式。 7.至少支持100个学员账号设置管理。 8.实时记录VR培训考核结果，说明扣分项，分析考核结果。 9.包含《现场勘验笔录》、《火灾痕迹物品提取清单》、《火灾事故简易调查认定书》、《火灾事故认定书》、《封闭火灾现场公告》等法律文书填制教学。 10.VR输出支持：分辨率≥3000*1080，屏幕精度≥700ppi，FOV≥90度。 |  |
| 2 | 火灾现场外部无人机建模系统 | 本系统主要用于火灾现场外部场景的图像数据采集和场景重建，可进行后期的数据保存和火灾研判。 配备火灾现场外部建模专用飞行器，小巧便携，性能强大，配备机械快门广角相机、配备不低于50倍变焦相机及RTK模块，支持高精度高效测绘及巡检作业。同时搭配以摄影测量技术为核心的专用三维重建软件，可支持各类可见光精准高效二三维重建、激光雷达的数据处理。 具体参数： 1.飞控平台裸机重量（带普通桨叶）：≤1300 克； 2.最大起飞重量：≥1350 克（常规桨叶、静音桨叶）； 3.尺寸：展开尺寸：长≤ 320 毫米，宽 ≤400 毫米，高≤160 毫米；折叠尺寸：长 ≤280毫米，宽 ≤125 毫米，高 ≤150 毫米； 4.最大载重：≥150 克； 5.最大上升速度：≥8 米/秒； 6.最大水平飞行速度（海平面附近无风）：≥18米/秒； 7.最大起飞海拔高度：≥5000 米； 8.最长飞行时间（无风环境）：≥40 分钟（常规桨叶、静音桨叶）； 9.最大续航里程（无风环境）：≥30公里（常规桨叶、静音桨叶）； 10.最大抗风速度：≥10 米/秒； 11.具备GPS、北斗定位功能； 12.专用电池3块； 13.电池容量：≥6000 毫安时； 14.电池最大充电功率：≥180 瓦； 15. 配备专用智图测绘软件1套（离线版）。 |  |
| 3 | 照相机及镜头 | 1.配备原厂大光圈变焦镜头1个(24-70/F2.8)、微距镜头1个(105/2.8)、定焦广角镜头一个（35/F1.8），配备相机包； 2.采用无反光板设计，照片像素不低于3800w，具有一定的防尘、防水性能。 |  |
| 4 | 短路磁性测试仪（剩磁仪） | 检测磁体表面磁场强度，机械零件的剩磁等，用于生产、机械制造、计量检测等； 1.量程范围：0~200mT~2000 mT 2.频率范围：10Hz~200Hz 3.准确度：0~100mT ；1%，100mT以上2%（均匀磁场中测量） 4.分辨力：DCx1：0.00～200.00mT，0.01mT；DCx10：0.0～2000.0mT，0.1mT 5.被测磁场：直流磁场（静态磁场） 6.峰值保持功能、Gs（高斯）/mT（毫特斯拉）可自由切换 7.显示方式：41/2 LCD；直流测量时有N/S极性显示。N代表正极、S代表负极 8.显示单位：mT（毫特斯拉）/Gs（高斯）；显示按键快速自动调零 9.工作环境温度：5℃~40℃ ；相对湿度：20%~80%（无凝露） 10.供电电源：四节5号电池；可外接5V稳压电源 |  |
| 5 | 火灾调查防护服 | 火灾调查防护服套装用于现场勘验人员的基本防护，包括现场勘验服、勘查鞋、腰带、头盔、防护软帽、软帽、工具腰包、个人拉杆箱、双肩背包，防穿刺手套、防护眼镜等。 1.现场勘验服含春秋装、夏装、冬装。 2.春秋装，具备火场勘查必要耐汗渍、耐摩擦色牢度及相应抗磨、抗撕裂性能，上衣夹克式设计，方便佩带执法记录仪，印有火灾调查专用标识。 3.夏装，包含半袖、长袖、夏裤，印有火灾调查专用标识，具备火场勘查必要耐汗渍、耐摩擦色牢度及相应抗磨、抗撕裂性能，采用多口袋设计。 4.冬装，满足火灾调查现场应具备的必要耐汗渍、耐摩擦色牢度及相应抗磨、抗撕裂性能。 5.火场勘查鞋，具备防砸、防穿刺、防水、绝缘等功能。 6.整套装备可满足火调人员在各类火灾现场环境头部、面部、呼吸、四肢及脚底的基本安全防护。 |  |
| 6 | 防毒半面具 | 半防护面具，用于火灾现场调查防护，要求双滤盒过滤设计，过滤容量高、加倍呼吸阻力低，高效吸附，密合效果好，适合各种脸型，拆卸方便，佩戴简单。 |  |
| 7 | 全防毒面具 | 全面罩式防护面具，用于火灾现场调查防护，能有效防护粉尘、有机蒸汽、氯气、氯化氢、二氧化硫、氟化氢等。 |  |
| 8 | 头戴式宽幅勘查照明灯 | 1.高亮LED灯珠； 2.带有红色LED尾灯提高安全性和可视性，光照角度上下可调节45°； 3.开关按键带厚手套也方便操作； 4.最大亮度≥160流明； 5.最远照射距离≥100米； 6.重量（含电池）≤600克； 7.照射宽度＞30°视野范围＞8米宽； 8.恒流设计，亮度稳定； 9.两档模式照明与工作时间：高档≥160流明（可持续≥4小时），低档≥40流明（可持续≥10小时）。 |  |